## PV invertor SOLIS
Прайс-лист на інвертори SOLIS
Контакти: +380 (44) 332 7332, 067-550-2215, 050-150-2770 ; sales@a-si.com.ua
МОДЕЛЬ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ціна дилер $ | РРЦ. $ | Наявність | Тех. параметри
ГИБРИДНІТРЬОХФАЗНІ МЕРЕЖЕВІ ІНВЕРТОРИ
RHI-3P10K-HVES-5G | Потужність 10кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 160-850В, макс. cтрум DC 26А+26A, Тип батареі - Литий-ионная высоко вольтная Клас захисту - IP65, ККД - 97.7%, Передача даних - Wi-Fi/GPRS Вага - 24 кг. Габарити (ДхВхШ) -516х415х180 мм.Гарантія - 5 років | 2950 | 3500 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_RHI-3P(5-10)K-HVES-5G_UKR_V1,3_2020.pdf
ГИБРИДНІ ОДНОФАЗНІ МЕРЕЖЕВІ ІНВЕРТОРИ
S5-EH1P5K-L | Потужність DC 8 кВт АС-6 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 90-520В, макс. cтрум DC 11А+11A, Тип батареі - Li-ion/свинцово-кислотная Клас захисту - IP65, ККД - 96.8%, Передача даних - Wi-Fi в комплекте Вага - 17 кг. Габарити (ДхВхШ) - 333х505х249 мм.Гарантія - 5 років | 1650 | 1900 |  | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_RHI-(3-6)K-48ES-5G_UKR_V1,3_2020.pdf
S5-EH1P6K-L | Потужність DC 8 кВт АС-6 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 90-520В, макс. cтрум DC 15А+15A, Тип батареі - Li-ion/свинцово-кислотная Клас захисту - IP65, ККД - 96.8%, Передача даних - Wi-Fi в комплекте Вага - 17 кг. Габарити (ДхВхШ) - 333х505х249 мм.Гарантія - 5 років | 1700 | 2000 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GC(50-60)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
ОДНОФАЗНІ МЕРЕЖЕВІ ІНВЕРТОРИ
S5-GR1P5K | Потужність 5кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC 90-520В, макс. cтрум DC 12.5А+12.5A, Клас захисту IP65, Природнє охолодження, ККД 97.7%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Інтегрований менеджер з експорту електроенергії (EPM) Вага 11.5кг. Габарити (ДхВхШ) 310х543х160 мм, Гарантія 5 років (З трансформатором для власного споживння) | 850 | 1100 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_S5-GR1P(2,5-6)K_UKR_V1,3_2020.pdf
Solis-1P8K-5G | Потужність 8кВт, 2/3 MPPT, діапазон напруги DC 90-520В, макс. cтрум DC 12.5 A / 25 A , Клас захисту IP65, Природнє охолодження, ККД 97.7%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Інтегрований менеджер з експорту електроенергії (EPM) Вага 13,3кг. Габарити (ДхВхШ) 310х543х160 мм, Гарантія 5 років (З трансформатором для власного споживння) | 950 | 1300 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_Solis-1P(7-8)K-5G_UKR_V1,3_2020.pdf
ТРЬОХФАЗНІ МЕРЕЖЕВІ ІНВЕРТОРИ
S5-GR3P10K | Потужність 10 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 160-1000В, макс. cтрум DC 16А+16A, Клас захисту IP65, Природнє охолодження,ККД 98.2%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Вага 18 кг. Габарити (ДхВхШ) 430х613х269 мм.Гарантія 5 років | 1260 | 1600 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GR3P(3-20)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
Solis-3P12K-4G-DC | Потужність 12 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 200-800В, макс. cтрум DC 22А+22A, Клас захисту IP65, Природнє охолодження,ККД 98.2%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Вага 18 кг. Габарити (ДхВхШ) 430х613х269 мм.Гарантія 5 років | 1280 | 1650 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_Solis-3P(3-20)K-4G_UKR_V1,0_2021.pdf
Solis-3P15K-4G-DC | Потужність 15 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPТ 160-1000В, макс. cтрум DC 22А+22A, Клас захисту IP65, ККД 98.3%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Вага 18.9кг. Габарити (ДхВхШ) 310х563х219 мм.Гарантія 5 років | 1300 | 1700 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_Solis-3P(3-20)K-4G_UKR_V1,0_2021.pdf
S5-GR3P15K | Потужність 15 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPТ 160-1000В, макс. cтрум DC 32А+32A, Клас захисту IP65, ККД 98.3%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Вага 18.9кг. Габарити (ДхВхШ) 310х563х219 мм.Гарантія 5 років | 1320 | 1500 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GR3P(3-20)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
S5-GR3P20K | Потужність 20 кВт, 2 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 160-1000В, макс. cтрум DC 22А+22A, Клас захисту IP65, ККД 98.6%, Передача даних Wi-Fi/GPRS, Вага 19.8 кг Габарити(ДхВхШ) 310х563х219 мм. Гарантія 5 років | 1700 | 2350 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GR3P(3-20)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
S5-GC25K | Потужність 25 кВт, 3 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 200-1100В, макс. cтрум DC 32А+ 32А+ 32А, Клас захисту - IP65, ККД - 98.8%, Передача даних - Wi-Fi/GPRS Вага - 45 кг. Габарити (ДхВхШ) - 647х629х252 мм.Гарантія - 5 років | 1700 | 2300 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GC(25-40)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
S5-GC30K | Потужність 30 кВт, 3 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 200-1000В, макс. cтрум DC 32А+ 32А+ 32А, Клас захисту - IP65, ККД - 98.8%, Передача даних - Wi-Fi/GPRS Вага - 45 кг. Габарити (ДхВхШ) - 647х629х252 мм.Гарантія - 5 років | 1750 | 2400 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GC(25-40)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
S5-GC36K | Потужність 36 кВт, 4 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 200-1000В, макс. cтрум DC 32А+32А+32A+32А, Клас захисту - IP65, ККД - 98.8%, Передача даних - Wi-Fi/GPRS Вага - 45 кг. Габарити (ДхВхШ) - 647х629х252 мм.Гарантія - 5 років | 1950 | 2600 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GC(25-40)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
S5-GC50K | Потужність 65 кВт, 5 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 200-1000В, макс. cтрум DC 32А+32А+ 32А+32А+32А, Клас захисту - IP65, ККД - 98.8%, Передача даних - Wi-Fi/GPRS Вага - 45 кг. Габарити (ДхВхШ) - 647х629х252 мм.Гарантія - 5 років | 2700 | 3200 | ПОД ЗАКАЗ | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_S5-GC(50-60)K_UKR_V1,1_2021_11.pdf
Solis-100K-5G-DC | Потужність 140 кВт, 4 MPPT, діапазон напруги DC MPPT 180-1000В, макс. cтрум DC 10*26А, Клас захисту - IP65, ККД - 98.8%, Передача даних - Wi-Fi/GPRS Вага - 82кг. Габарити (ДхВхШ) - 1050х567х314 мм.Гарантія - 5 років | 4500 | 5500 | ПОД ЗАКАЗ | https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_datasheet_Solis-(100-110)K-5G_UKR_V1,3_2020.pdf
МОНІТОРІНГ ДЛЯ ІНВЕРТОРІВ
DLS-W | WI-FI | 50 | 80 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_DLS_UKR_V1,0_2021.pdf
DLS-G | GPRS | 50 | 80 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_DLS_UKR_V1,0_2021.pdf
DLB-W | Пром. мониторинг WI-FI | 220 | 350 | СКЛАД
DTSD-1352-СТ | СЧЁТЧИК ACREL ДЛЯ 3Ф ИНВЕРТОРА SOLIS с выносными трансформаторы СТ. 3-фазный счетчик Acrel используется для измерения данных всех видов сетей переменного тока. При использовании совмесно с инверторами Solis обеспечивает режим нулевой выдачи в сеть. Соответствуют стандартам EN 61326: 2006 и EN 61010-1:2001. | 190 | 300 | Очікуемо
DTSD-1352 | СЧЁТЧИК ACREL ДЛЯ 3Ф ИНВЕРТОРА SOLIS с внутренними трансформаторами . 3-фазный счетчик Acrel используется для измерения данных всех видов сетей переменного тока. При использовании совмесно с инверторами Solis обеспечивает режим нулевой выдачи в сеть. Соответствуют стандартам EN 61326: 2006 и EN 61010-1:2001. | 190 | 300 | СКЛАД
Solis-EPM3-5G-Plus | Export Power Manger Автоматическое интеллектуальное управление нагрузками для трехфазных инверторов | 620 | 800 | СКЛАД | https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_EPM_UKR_V1,0_2021.pdf